## Sheet1
TROŠKOVNIK
R.b. | Naziv proizvoda | Jed.mj. | Količina | Cijena po jed.mj. bez PDV-a | Ukupno
1 | DRVENA UNUTARNJA VRATA dimenzije: 900x2050mm Dobava materijala, izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih suhomontažnih drvenih vrata, s pripadajućim dovratnikom bez slijepog štoka.Vratno krilo se sastoji od osnovne konstrukcije(medijapan) i ispune perforiranom ivericom ili papirnatom sačom,presvučene laminatom, cpl-om ili lakirano u boji po izboru. Dovratnik i lajsne izrađeni od drva i medijapana, zaobljenih rubova ili ravnih rubova ovisno o želji kupca te lakirani ili presvučeni cpl folijom. U cijenu uključeni šarniri i kvake renomiranog proizvođača. Brava prema zahtjevu za pojedinu poziciju. Zid debljine od 10-35cm. Širina lajsni na štokovima su 6-8cm. Svi cilindri se prilagođuju prema potrebi investitora | kom | 32
2 | DRVENA UNUTARNJA VRATA dimenzije: 900x2650mm Dobava materijala, izrada, doprema i ugradnja unutrašnjih suhomontažnih drvenih vrata, s pripadajućim dovratnikom bez slijepog štoka.Vratno krilo se sastoji od osnovne konstrukcije(medijapan) i ispune perforiranom ivericom ili papirnatom sačom,presvučene laminatom, cpl-om ili lakirano u boji po izboru. Dovratnik i lajsne izrađeni od drva i medijapana, zaobljenih rubova ili ravnih rubova ovisno o želji kupca te lakirani ili presvučeni cpl folijom. U cijenu uključeni šarniri i kvake renomiranog proizvođača. Brava prema zahtjevu za pojedinu poziciju. Zid debljine od 10-35cm. Širina lajsni na štokovima su 6-8cm. Svi cilindri se prilagođuju prema potrebi investitora | kom | 16
3 | Demontaža postojeće stolarije | kom | 44
4 | Odvoz stare stolarije | m3 | 18
5. | Obrada špaleta oko vrata | m3 | 704
ukupno
PDV 25%
SVEUKUPNO
| U ______________________________, dana ______________2025.g. |  |  | Ponuditelj:
_____________________________