## Grupa_2
	T R O Š K O V N I K
	Ponuditelj: _______________________________________________________________________________________________________________
	______________ ______________________________________	______________________________________________
	(naziv, adresa i OIB)
R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1.	Krevet 205x95x60/40cm Krevet je izrađen od oplemenjene iverice 36mm, kantiran ABS trakom1 ili 2mm, u svim uglovima kreveta je metalni kutnik te se ispod kutnika nalazi dodatni kutnik. Uzglavlje i podnožje kreveta izrađeni su od masiva u kombinaciji sa oplemenjenom ivericom. Noge kreveta su također izrađene od masiva, s tim da je noga sastavni dio uzglavljai uznožja. Od okova za krevet, koriste se drvene tiple, učvršćivaći s minifiksevima. Krevet je prilagođen madracu dimenzije 2000x900mm. Podnica se postavlja na masivni okvir četvrtastog presjeka koji je metalnim vijcima učvršćen za stranice kreveta. Visina ležajne plohe 500-550mm. Boja po izboru investitora Podnica namijenjena za madrac 200x90cm. Sastav: / - uzdužni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 40 x 22mm / - poprečni dio okvira: lamelirana bukva (multiplex) dim. 60 x 22mm / - letvice: lamelirana bukva (elastične,R=3.500) dim. 53 x 8mm, 18 kom. / - nosači: fiksni izrađeni od PE/LD (polietilen niske gustoće) / - ukupna visina podnice: 50 mm / Svojstva okvira: / - letvice su s okvirom povezane neelastično, imaju fiksni profil / - ovaj tip podnice sa većim brojem letvica prikladan je za sve vrste madraca Madrac 200x90cm Krevet je opremljen pasivnim antidekubitalnim madracom 200x90x17 cm od hladno-ljevane pjene, te je presvlaka zrakopropusna, vodonepropusna i teškogoriva, skidiva i periva na 95 stupnjeva celzijusa.	kom	23
3.	Noćni ormarić 40x42x65cm Izrađen je od oplemenjene vlagootporne iverice 18mm i svi rubovi korpusa i vrata su kantirani sa poliuretanskim ljepilom i abs trakom 1mm. Leđa ormarića izrađena su od iverala 18mm i spojena su tiplama i ekscentrima. U donjoj zoni se nalaze jedna manja vrata koja na sebi imaju ručkicu. U gornjoj zoni ormarića nalazi se ladica, koja sadrži ručkicu. Ladica je metalne sa dnom od iverala. Ladica ima soft zatvaranje. Ispod ladice nalazi se otvorena polica. Ormarić je montiran sa ekscentrima i tiplama bez ljepila. Ormarić se nalazi na 4 kotača od kojih su dva kotača sa kočnicom. Kotači su gumirani. Boja po izboru investitora	kom	23
4.	Ormar ugradbeni 80x260x55cm Ormar je izrađen od iverala 18mm i svi elementi su demontažni. Ormar dolazi u, za njega predviđeni prostor i svaki je svoje dimenzije. Potrebno raditi izmjeru na objektu. Ormar sadrži police i šipku za vješanje (dogovor na objektu). Ormar je podijeljen na četvera vrata na kojima se nalalzi ručkica i bravica. Cijeli ormar izrađen je od oplemenjene iverice 18mm, korpus ormara kantiran je ABS trakom 0,5mm, leđa su izrađena od oplemenjene iverice 10 ili 18mm. Ormar mora biti spojen sa tiplama, stupičima i ekscentrima. Svi elementi moraju biti demontažni. Ormar se nalazi na metalnim kvadratnim nogicama visine 100mm koje imaju mogućnost podešavanja +/-2cm. Pošto ormar dolazi u međuprostor potrebno je prilagoditi lajsne okolo ormara, prema prostoru. Boja po izboru investitora	kom	23
				Ukupno (bez PDV-a):
				PDV 25%:
				Ukupno:

	U __________________, dana ________2025.g.

				___________________________
				(žig i potpis)